## Start
Oppdatert / Updated: 03.02.2026
Liste over godkjente vannbehandlingskjemikalier for bruk i drikkevann
Vannverkseierne er ansvarlige for å kun benytte godkjente vannbehandlingskjemikalier.
Produsent/importør skal sikre at produktet brukes i overenstemmelse med opplysninger gitt i søknad til Mattilsynet. Videre skal de gi instruksjoner for bruk i overenstemmelse med godkjenningen. Det skal påsees at produktet ikke har negative effekter på kvaliteten til drikkevannet.
Mattilsynet er myndighet etter drikkevannsforskriften. Dette innebærer at Mattilsynet foretar den formelle godkjenningen av vannbehandlingskjemikalier, basert på en toksikologisk vurdering fra Folkehelseinstituttet. Etter godkjenningen føres produktene opp på denne listen over godkjente vannbehandlingskjemikalier. Godkjenningen gis med hjemmel i drikkevannsforskriften § 14 på bakgrunn av opplysningene i søknaden fra produsenten eller importøren. Godkjenningen innebærer at Folkehelseinstituttet og Mattilsynet ikke anser det som sannsynlig at vannbehandlingskjemikaliene vil utgjøre en helserisiko i drikkevannet, dersom bruksanvisningen for produktene følges. Godkjenningen innebærer imidlertid ingen garanti for den vannbehandlende effekten som hevdes.
Drikkevannsforskriften gjelder også for innretninger til sjøs, luftfartøyer og skip, dersom disse ikke er særskilt regulert i annet regelverk. Aktivitetsforskriften, innretningsforskriften og forskrift om innredning og om forpleiningstjenesten på skip viser direkte til at kravene i drikkevannsforskriften gjelder. Folkehelseinstituttet og Mattilsynet hadde tidligere separate lister over vurderte/godkjente vannbehandlingskjemikalier. Som en følge av at drikkevannsforskriften nå også gjelder for de fleste offshoreinstallasjonene er listene til Folkehelseinstituttet og Mattilsynet slått sammen. Vannbehandlingskjemikaliene som er markert med "godkjent/approved" er godkjent av Mattilsynet. Vannbehandlingskjemikaliene som er markert med "vurdert/evaluated" er vurdert og akseptert av Folkehelseinstituttet etter eldre offshoreregelverk. Samtlige vannbehandlingskjemikalier i denne listen er nå tillatt brukt både på land og innretninger til sjøs, luftfartøyer og skip, der kravene i drikkevannsforskriften gjelder.
Approved chemical products for drinking water treatment
Each water work is responsible for using only apporoved chemical products for drinking water treatment.
Manufacturer/importer must ensure that the product is used in accordance with information provided in the application to the Norwegian Food Safety Authority. Furthermore, they shall provide instructions for use in accordance with the approval. It must be ensured that the product does not adversely affect the quality of the drinking water.
The Norwegian Food Safety Authority are doing the formal approval of products for drinking water treatment, based on a toxicological evaluation by the Norwegian Institute of Public Health. The approved products are subsequently added to this list. The approval is issued pursuant to Regulations Concerning Water Supply and Water Intended for Human Consumption, Section 14, and based on information in the application. The significance of the approvals are that the Norwegian Institute of Public Health and the Norwegian Food Safety Authority do not consider it likely that these products will pose a health risk used in drinking water as long as the instructions are followed. The approval implies no guarantee of the water treating effect claimed.
The Regulations Concerning Water Supply and Water Intended for Human Consumption are also valid offshore, if the instalations are not covered by other regulations. The main part of the offshore regulations are stating that Regulations Concerning Water Supply and Water Intended for Human Consumtion applies. Previously there were two lists of evaluated or approved products for drinking water treatment, one issued by the Norwegian Institute of Public Health and one issued by the Norwegian Food Safety Authority. These lists are now combined, due to some changes in the offshore regulations. The products that are marked "godkjent/approved" in this list are approved by the Norwegian Food Safety Authority. The products that are marked "vurdert/evaluated" are evaluated and accepted by the Norwegian Institute of Public Health according to some older offshore regulations. All of the products for drinking water treatment in this list are allowed used onshore, as well as offshore where ever Regulations Concerning Water Supply and Water Intended for Human Consumtion applies.

Se oversikter i de enkelte arkfanene nedenfor / Overviews in the individual tabs below

pH-JUSTERING / ACIDS AND ALKALINE MATERIALS
KORROSJONSHEMMERE / CORROSION INHIBITORS
KONSERVERINGSMIDLER / PRESERVATIVES
GASS ELLER AKTIVT KULL / GAS OR ACTIVATED CARBON
FELLINGSMIDLER / COAGULANTS
DESINFEKSJONSMIDLER / DISINFECTANTS
AVLEIRINGSHEMMERE / SCALE INHIBITORS
ANTIFRYSEMIDLER / ANTI-FREEZE AGENTS
ANDRE PRODUKTER / MISC. PRODUCTS

## pH-justering
Godkjente vannbehandlingskjemikalier
Approved chemical products for drinking water treatment			Godkjenning/vurdering er snart 10 år gammel (farget)
Godkjent / Approved betyr at produktet er godkjent av Mattilsynet			Approval is soon 10 years old
Vurdert / Evaluated betyr at produktet er vurdert av Folkehelseinstituttet til ikke å være helseskadelig gjennom drikkevannet

Produktene skal brukes i overensstemmelse med bruksanvisning, som skal være i overensstemmelse med opplysningene gitt i søknaden. Produktet skal ikke ha negative effekter på kvaliteten av drikkevannet.

Det benyttes kun nødvendige doser av produktet, for å oppnå riktig pH.
Bruk av produktene skal ikke endre pH utover kravene i Drikkevannsforskriften (pH 6,5 – 9,5)
GRUPPE/GROUP:	SYRER OG BASER/ACIDS AND ALKALINE MATERIALS
Produktnavn / Name of product	Produsent eller importør / Manufacturer or importer	Godkj./vurd. / Appr./eval.	Bruksområde / Area of use	Maks. dose / Max. Dosage	Status
Acticarb 90V - ME 78%	Omya Hustadmarmor AS, Elnesvågen	29.05.2017	Alkalisering. Sentralt på vannverk.	Maks dosering: 50g/m3 CaCO3	Godkjent / Approved
Akdolit CM G (Gran)	Brenntag Nordic AS	03.11.2025	Sentralt på vannverk. pH-regulering av drikkevann.	Ligger løst i åpne eller lukkede filtre.	Godkjent / Approved
Akdolit CM G (Gran)	NOKA AS	13.02.2018	Sentralt på vannverk. pH-regulering av drikkevann.	Ligger løst i åpne eller lukkede filtre.	Godkjent / Approved
Akdolit CMG Gran	Alfa Laval Nordic AS	04.03.2021	pH-regulering av drikkevann off-shore og på handelsfartøy		Godkjent / Approved
Akdolit Hydrolit CA	Mento AS	14.09.2021	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt ledningsnett		Godkjent / Approved
Aligal 2 (karbondioksid)	Air Liquid Norway AS	28.01.2015	Drikkevannsbehandling /Potable water treatment		Vurdert / Evaluated
AMBIO pH Control	Ambio AS	09.11.2021	pH-regulering av drikkevann. Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett		Godkjent / Approved
Aqua-Juraperle TWA	Klart Vann AS	29.03.2017	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water		Godkjent / Approved
AQUA-SEMIDOL	Klart Vann AS	14.03.2017	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water		Godkjent / Approved
BIOGON C	Linde Gas AS	29.08.2017		Gassen løses i vann, maksimum konsentrasjon i drikkevannet skal ikke overstige 25ml/m3	Godkjent / Approved
Cullneu MD	Culligan Italiana S.p.A.	13.08.2019	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water		Godkjent / Approved
Dolomitt	Franzefoss Minerals AS	22.03.2021	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water	25 mg/l	Godkjent / Approved
Energiplus 116	Arcon AS	11.08.2023	lokalt i bygninger/internt fordelingsnett.	0,1-0,15 l/m3	Vurdert / Evaluated
EnergiPlus 120	Arcon AS	15.05.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett		Godkjent / Approved
E.W.T. Compound	Hatenboer - Water B.V.	05.05.2017	Alkalisering - Alkalizing		Vurdert / Evaluated
Hydrochloric acid 34%	Wibax Group and subsidiaries	30.10.2023	pH-regulation centrally in water works	Concentration in drinking water at the consumers tap max 100 mg Cl-/l	Godkjent / Approved
IKM A-270F	Global Concept MITCO AS	05.12.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	maks 250 ml/m3 vann inn på systemet	Godkjent / Approved
IKM A-853F	Global Concept MITCO AS	05.12.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	maks 50 ml/m3 vann inn på systemet	Godkjent / Approved
IKM LB-456 H	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-456 K	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-456 N	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-456 O	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-457 N	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
Karbondioksid	Nippon Gases Norge AS	29.03.2017	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water, Sentralt på vannverk	Maks; 44 mgCO2/l vann v/100% effektivitet	Godkjent / Approved
Krystazil 40R17	BIM Norway AS	10.09.2021	pH-justering sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
Langnes Vannverksmarmor	Langnes Marmorbrudd AS	12.01.2017	pH-justering sentralt på vannverk	Maks dosering: 50g/m3, Maks konc ut til forbruker: 25g/m3 (gitt sammen med CO2)	Godkjent / Approved
Magno-Dol	NOKA AS	15.05.2017	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
MEMBRANE 1CC0040-NSK	Membrane Srl	26.10.2016		Maksimum dose 4mg/l som CaCO3, som gir maks kons. I drikkevannet på 3mg/l CaCO3	Godkjent / Approved
Miljø Brentkalk (CaO)	Franzefoss Minerals AS	22.03.2021	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water		Godkjent / Approved
Miljø Filterkalk (CaCO3)	Franzefoss Minerals AS	22.03.2021	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water		Godkjent / Approved
Miljø Hydratkalk SMR (Ca(OH)2)	Franzefoss Minerals AS	22.03.2021	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water		Godkjent / Approved
Miljø Hydratkalk VK (Ca(OH)2)	Franzefoss Minerals AS	22.03.2021	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water		Godkjent / Approved
MiljøGuard 208	Franzefoss Minerals AS	10.06.2014	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water		Godkjent / Approved
MiljøGuard 335	Franzefoss Minerals AS	01.12.2023	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
NATRONLUT Brennspec 5 – 50%	Brenntag Nordic AS	14.12.2023	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
Natriumhydroksid	Inovyn Norge AS	10.03.2016	Drikkevannsbehandling / Potable water treatment	Normal dosering / Normal dosage	Godkjent / Approved
Natriumhydroksid	Permakem AS	26.08.2016	Drikkevannsbehandling / Potable water treatment		Godkjent / Approved
Natriumhydroksid	Borregaard AS	15.05.2017	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett		Godkjent / Approved
NATRIUMHYDROKSID	Brenntag Nordic AS	14.03.2017	Alkalisering av drikkevann. Sentralt på vannverk, doseres direkte i vannstrøm		Godkjent / Approved
Natriumhydroksyd 35%	Kemira Chemicals AS	15.05.2017	Drikkevannsbehandling / Potable water treatment	Ca. 1-5 g/m3	Godkjent / Approved
Natriumhydroksid	Wibax AB	14.12.2011	Alkalisering - Alkalizing		Godkjent / Approved
Natriumhydroksid 50% / Sodium Hydroxide 50% / Natriumhydroxid 50%	Wibax Group and subsidiaries	11.08.2023	Alkalisering - Alkalizing Central – in the water works		Godkjent / Approved
Natriumkarbonat (soda)	Solberg Industri AS	26.07.2019	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings		Godkjent / Approved
Natriumbikarbonat (NaHCO3)	Solberg Industri AS	26.07.2019	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings		Godkjent / Approved
Natriumsilikatløsningene - Krystazil 40 og Krystazil 40R2	BIM Norway AS	29.03.2017	Alkalisering. Sentralt på vannverk.		Godkjent / Approved
Natronlut	NOS Chemicals	15.01.2020	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water		Godkjent / Approved
2001177 Natronlut 30%	Univar B.V	24.08.2018	pH-justering av drikkevann, sentralt på vannverk.		Godkjent / Approved
2009452 Natronlut 50%	Univar B.V	24.08.2018	pH-justering av drikkevann, sentralt på vannverk.		Godkjent / Approved
Natriumhydroksid	Acinor AS	16.12.2025	pH-justering av drikkevann, sentralt på vannverk.		Godkjent / Approved
Natronlut 50 % Brennspec	Brenntag Nordic AS	09.12.2015	pH-justering av drikkevann, sentralt på vannverk.		Godkjent / Approved
Nevtraco / Faxe Vandbehandlingskalk	Faxe Kalk AS / Eurowater AS	24.01.2012	Kalsiumkarbonat for nøytralisering og fjerning av jern / Neutralizing and removal of iron		Godkjent / Approved
Noxin 16	Arcon AS	17.08.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett		Godkjent / Approved
Omyalime 30 - MJ 30	Omya International AG	30.10.2023	pH-regulation centrally in water works		Godkjent / Approved
Rheinkalk Akodolit Hydrokarbonat	Brenntag Nordic AS	05.10.2017	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
Saltsyre	Borregaard AS	15.05.2017	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett		Godkjent / Approved					0
Saltsyre	NOS Chemicals	25.10.2023	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett		Godkjent / Approved
Saltsyre 33%	Wibax AB	26.03.2012	Kontrollere pH/Controlling pH		Godkjent / Approved
Spesiallut	NOS Chemicals	11.03.2024	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
Svovelsyre	Borregaard AS	15.05.2017	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett		Godkjent / Approved
Svovelsyre 96%	Acinor AS	12.01.2017	pH-justering, sentralt på vannverk.		Godkjent / Approved
Visnes marmor	Visnes Kalk AS	21.06.2017	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
Vitroliq S-137	Permakem AS	18.12.2019	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Maks dose 7,5 mg/l kontin. tilsetning. Maks. kons. til forbruker 10 mg/l	Godkjent / Approved

Mattilsynet forutsetter at produktene er i henhold til norsk kjemikalielovgivning, som forvaltes av Miljødirektoratet.

## Korrosjonshemmere
Godkjente vannbehandlingskjemikalier
Approved chemical products for drinking water treatment			Godkjenning/vurdering er snart 10 år gammel (farget)
Godkjent / Approved betyr at produktet er godkjent av Mattilsynet			Approval is soon 10 years old
Vurdert / Evaluated betyr at produktet er vurdert av Folkehelseinstituttet til ikke å være helseskadelig gjennom drikkevannet
Produktene skal brukes i overensstemmelse med bruksanvisning, som skal være i overensstemmelse med opplysningene gitt i søknaden. Produktet skal ikke ha negative effekter på kvaliteten av drikkevannet. Kun nødvendige doser av produktet benyttes.

GRUPPE/GROUP:	KORROSJONSHEMMERE/CORROSION INHIBITORS
Produktnavn / Name of product	Produsent eller importør / Manufacturer or importer	Godkj./vurd. / Appr./eval.	Bruksområde / Area of use	Maks. dose / Max. Dosage	Status
A
Acticarb 90V - ME 78%	Omya Hustadmarmor AS, Elnesvågen	29.05.2017	Alkalisering. Sentralt på vannverk.	Maks dosering: 50g/m3 CaCO3	Godkjent / Approved
Akdolit Hydrolit CA	Mento AS	14.09.2021	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt ledningsnett		Godkjent / Approved
AMBIO pH Control	Ambio AS	09.11.2021	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett		Godkjent / Approved
Aquamax	Guttormsen trans og Co	31.03.2014	Til bruk i internt ledningsnett som tanker, reservoar, kjøletårn mm. Tilsetting av silikat til pH 8-9,5. Danner belegg for å redusere vekst på innvendige flater.		Godkjent / Approved
Caretreat 2 Diesel	Marine Care B.V.	30.01.2012	Varmesløyfe i evaporator / Pre-heated evaporators	2,25 g NO2/l	Vurdert / Evaluated
Energiplus 116	Arcon AS	11.08.2023	lokalt i bygninger/internt fordelingsnett.	0,1-0,15 l/m3	Vurdert / Evaluated
EnergiPlus 120	Arcon AS	15.05.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings		Godkjent / Approved
Hydro-X E10 Super	Hydro-X A/S	04.12.2014	Til bruk i dampkjeler i næringsmiddelindustrien	Maksimum doseringsmengde 0,1 L/m3 for bløtgjort vann og 0,025 L/m3 for RO-vann	Godkjent / Approved
Hydro-X Kedelstenvæske	Hydro-X A/S	04.12.2014	Til bruk i dampkjeler i næringsmiddelindustrien	Maksimum doseringsmengde 0,04 L/m3 for bløtgjort vann og 0,01 L/m3 for RO-vann	Godkjent / Approved
IKM A-270F	Global Concept MITCO AS	05.12.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings	maks 250 ml/m3 vann inn på systemet	Godkjent / Approved
IKM A-853F	Global Concept MITCO AS	05.12.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings	maks 50 ml/m3 vann inn på systemet	Godkjent / Approved
IKM LB-456 H	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-456 K	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-456 N	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-456 O	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-457 N	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
KI-5347	Schlumberger Production Technology	23.05.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings		Godkjent / Approved
Krystazil 40R17	BIM Norway AS	10.09.2021	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
MiljøGuard 335	Franzefoss Minerals AS	01.12.2023	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
Natriumsilikatløsningene - Krystazil 40 og Krystazil 40R2	BIM Norway AS	29.03.2017	Alkalisering. Sentralt på vannverk.		Godkjent / Approved
Natrium silikat, Corrosil B-0	UNIVAR B.V.	09.08.2017	Drikkevann / Potable water	Permanent bruk / Permanent use <10 mg SiO2/l	Godkjent / Approved
Noxin 15	Arcon AS	17.08.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings		Godkjent / Approved
Noxin 16	Arcon AS	17.08.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings		Godkjent / Approved
Potable Water Stabilizer 25 kg	Wilhelmsen Chemicals AS	05.07.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings		Godkjent / Approved
Potable Water Stabiliser Liquid 25 kg	Wilhelmsen Chemicals AS	17.08.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings	Maksimum dose av produkt i drikkevannet 25 mg/L (Max. conc in drinking water)	Godkjent / Approved
Versalis e-oxsc 1000	Versalis S.p.A.	30.04.2018	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett/Locally in buildings	Maksimum dose av produkt i drikkevannet/ Max. conc in drinking water: 1-2 ppm.	Godkjent / Approved
Visnes marmor	Visnes Kalk AS	21.06.2017	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
Vitroliq S-137	Permakem AS	18.12.2019	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Maks dose 7,5 mg/l kontin. tilsetning. Maks. kons. til forbruker 10 mg/l	Godkjent / Approved

Mattilsynet forutsetter at produktene er i henhold til norsk kjemikalielovgivning, som forvaltes av Miljødirektoratet.

## Gass_eller_aktivt_kull
Godkjente vannbehandlingskjemikalier
Approved chemical products for drinking water treatment			Godkjenning/vurdering er snart 10 år gammel (farget)
Godkjent / Approved betyr at produktet er godkjent av Mattilsynet			Approval is soon 10 years old
Vurdert / Evaluated betyr at produktet er vurdert av Folkehelseinstituttet til ikke å være helseskadelig gjennom drikkevannet
Produktene skal brukes i overensstemmelse med bruksanvisning, som skal være i overensstemmelse med opplysningene gitt i søknaden. Produktet skal ikke ha negative effekter på kvaliteten av drikkevannet. Kun nødvendige doser av produktet benyttes.

GRUPPE/GROUP:	GASS ELLER AKTIVT KULL
Produktnavn / Name of product	Produsent eller importør / Manufacturer or importer	Godkj./vurd. / Appr./eval.	Bruksområde / Area of use	Maks. dose / Max. dosage	Status
Aligal 2	Air Liquide Norway AS	12.06.2015			Godkjent / Approved
AquaSorb 1000	Sparks AS	09.06.2016	Doseres i vannet. Partikler fjernes deretter ved sedimentering og filtrering.		Godkjent / Approved
AquaSorb 1200	Sparks AS	09.06.2016	Doseres i vannet. Partikler fjernes deretter ved sedimentering og filtrering.		Godkjent / Approved
AquaSorb 6100	Sparks AS	09.06.2016	Doseres i vannet. Partikler fjernes deretter ved sedimentering og filtrering.		Godkjent / Approved
AquaSorb 6300	Sparks AS	09.06.2016	Doseres i vannet. Partikler fjernes deretter ved sedimentering og filtrering.		Godkjent / Approved
AquaSorb 6400	Sparks AS	09.06.2016	Doseres i vannet. Partikler fjernes deretter ved sedimentering og filtrering.		Godkjent / Approved
AquaSorb GXB	Sparks AS	09.06.2016	Doseres i vannet. Partikler fjernes deretter ved sedimentering og filtrering.		Godkjent / Approved
AquaSorb GXA	Sparks AS	09.06.2016	Doseres i vannet. Partikler fjernes deretter ved sedimentering og filtrering.		Godkjent / Approved
AquaSorb CS	Sparks AS	09.06.2016	Doseres i vannet. Partikler fjernes deretter ved sedimentering og filtrering.		Godkjent / Approved
BIOGON C	Linde Gas AS	29.08.2017		Gassen løses i vann, maksimum konsentrasjon i drikkevannet skal ikke overstige 25ml/m3	Godkjent / Approved
Karbondioksid	Nippon Gases Norge AS	29.03.2017	Alkalisering av drikkevann / Alkalizing potable water, Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved

Mattilsynet forutsetter at produktene er i henhold til norsk kjemikalielovgivning, som forvaltes av Miljødirektoratet.

## Fellingsmidler
Godkjente vannbehandlingskjemikalier
Approved chemical products for drinking water treatment			Godkjenning/vurdering er snart 10 år gammel (farget)
Godkjent / Approved betyr at produktet er godkjent av Mattilsynet			Approval is soon 10 years old
Vurdert / Evaluated betyr at produktet er vurdert av Folkehelseinstituttet til ikke å være helseskadelig gjennom drikkevannet
Produktene skal brukes i overensstemmelse med bruksanvisning, som skal være i overensstemmelse med opplysningene gitt i søknaden. Produktet skal ikke ha negative effekter på kvaliteten av drikkevannet. Kun nødvendige doser av produktet benyttes.

GRUPPE/GROUP:	FELLINGSMIDDEL / COAGULANTS
Produktnavn / Name of product	Produsent eller importør / Manufacturer or importer	Godkj./vurd. / Appr./eval.	Bruksområde / Area of use	Maks. dose / Max. dosage	Status
Aquator	Teta Vannrensing AS	28.07.2022	Koagulant i drikkevann / Coagulant in potable water	0,2 mg/l zirkonium oksyklorid hos forbruker.	Godkjent / Approved
Demantex	Eurowater AS	04.01.2016	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
Ekoflock 70	UNIVAR B.V.	09.08.2017	Drikkevann / Potable water	< 30 mg PAC/l	Godkjent / Approved
Ekoflock 90	UNIVAR B.V.	09.08.2017	Drikkevann / Potable water	< 30 mg PAC/l	Godkjent / Approved
Ekoflock 91	UNIVAR B.V.	09.08.2017	Drikkevann / Potable water	10 g Al/m3	Godkjent / Approved
Ekoflock 96	UNIVAR B.V.	20.10.2017	Sentralt på vannverk / Til rensing av avløpsvann	Maks dose: 10g Al/m3. / Maks kons. til forbruker: 0,1 mg Al/l	Godkjent / Approved
FLOPAM AH 912 SEP	SNF / Yara Norge AS	30.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM AN 905 SEP	SNF / Yara Norge AS	31.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM AN 910 SEP	SNF / Yara Norge AS	31.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM AN 913 SEP	SNF / Yara Norge AS	31.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM AN 923 SEP	SNF / Yara Norge AS	31.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM AN 934 SEP	SNF / Yara Norge AS	31.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM AN 956 SEP	SNF / Yara Norge AS	31.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM FA 920 SEP	SNF / Yara Norge AS	30.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM FO 4115 SEP	SNF / Yara Norge AS	05.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM FO 4140 SEP	SNF / Yara Norge AS	05.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM FO 4190 SEP	SNF / Yara Norge AS	05.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
FLOPAM FO 4240 SEP	SNF / Yara Norge AS	05.07.2019	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5,0 g/m3. / Maks kons. til forbruker: 5,0 g/m3.	Godkjent / Approved
Ekomix 1091	UNIVAR B.V.	09.08.2017	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
Kaliumpermaganat	Permakem AS	29.08.2017	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
KALIUMPERMANGANAT AQUOX TEKNISK	Brenntag Nordic AS	14.12.2023	centrally in water works		Godkjent / Approved
Kemira ALG	Kemira Chemicals A/S	15.05.2017	Koagulant i drikkevann / Coagulant in potable water
Kemira ALS	Kemira Chemicals A/S	15.05.2017	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
Kemira PAX-16	Kemira Chemicals A/S	15.05.2017	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
Kemira PAX-18, polyaluminiumhydroksyklorid	Kemira Chemicals A/S	15.05.2017	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
Kemira PAX-XL1, kalsiumkloridholdig polyaluminiumhydroksyklorid	Kemira Chemicals A/S	15.05.2017	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
Kemira PAX-XL60, kiselholdig polyaluminiumhydroksyklorid	Kemira Chemicals A/S	05.07.2017	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
Kemira PIX-311	Kemira Chemicals A/S	15.05.2017	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
Kemira PIX-313	Kemira Chemicals A/S	15.05.2017	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
Kemira PIX-318, Fe2(SO4)3	Kemira Chemicals A/S	15.05.2017	Drikkevann / Potable water	< 30 mg PAC/l	Godkjent / Approved
Kemira PIX-318A15	Kemira Chemicals A/S	15.05.2017	Drikkevann / Potable water		Godkjent / Approved
Kitoflokk	Teta vannrending AS	14.03.2017	Koagulant i drikkevann / Coagulant in potable water		Godkjent / Approved
Natriumaluminat	Kjemi AS	12.05.2017	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
Natriumaluminat	Nordisk Aluminat AS, Danmark / Nordisk Vannteknikk AS, Norge	09.08.2017	Polyaluminiumklorid. Flokkulering. Drikkevann / Potable Water.	10 g Al/m3	Godkjent / Approved
NORDPAC 18	Kjemi AS	12.05.2017	Sentralt på vannverk		Godkjent / Approved
Nordpac 18	Nordisk Aluminat AS, Danmark / Nordisk Vannteknikk AS, Norge	09.08.2017	Polyaluminiumklorid. Flokkulering. Drikkevann / Potable Water.	10 g Al/m3	Godkjent / Approved
Praestol DW-DE (20, 22, 22S, 25, 27), Praestol DW 27	UNIVAR B.V.	09.08.2017	Drikkevann / Potable water	Maks dosering: 0,5 g/m3. Maks gjennomsnittkons.: 0,25 g/m3.	Godkjent / Approved
PlusJarn 314	UNIVAR B.V.	09.08.2017	Drikkevann / Potable water	15 g Fe/m3	Godkjent / Approved
PlusPAC 1465	UNIVAR B.V.	09.08.2017	Drikkevann / Potable water	10 g Al/m3	Godkjent / Approved
Superfloc (A100PWG, A110PWG, A120PWG, A130PWG, A137PWG, A150PWG, N100PWG, N300PWG, C492PWG)	Kemira Chemicals A/S	15.05.2017	Drikkevann / Potable water	Maks dosering: 0,5 g/m3. Maks gjennomsnittkons.: 0,25 g/m3.	Godkjent / Approved
Sorbfloc®	Solitech AS	05.01.2024	Sentralt på vannverk / Central in waterworks	Maks dose: 5 ppm / Maks kons. til forbruker: <0.1 ppm	Godkjent / Approved
Vitroliq S-137	Permakem AS	18.12.2019	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Maks dose 7,5 mg/l kontin. tilsetning. Maks. kons. til forbruker 10 mg/l	Godkjent / Approved
WT-1086	Schlumberger Production Techonology	16.08.2017		Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Godkjent / Approved

Mattilsynet forutsetter at produktene er i henhold til norsk kjemikalielovgivning, som forvaltes av Miljødirektoratet.

## Desinfeksjonsmidler
Godkjente vannbehandlingskjemikalier
Approved chemical products for drinking water treatment			Godkjenning/vurdering er snart 10 år gammel (farget)		Approval is soon 10 years old
Godkjent / Approved betyr at produktet er godkjent av Mattilsynet eller av Miljødirektoratet om markert med fotnote 1
Vurdert / Evaluated betyr at produktet er vurdert av Folkehelseinstituttet til ikke å være helseskadelig gjennom drikkevannet
Produktene skal brukes i overensstemmelse med bruksanvisning, som skal være i overensstemmelse med opplysningene gitt i søknaden. Produktet skal ikke ha negative effekter på kvaliteten av drikkevannet. Kun nødvendige doser av produktet benyttes.

GRUPPE/GROUP:	DESINFEKSJONSMIDDEL/DISINFECTANTS
Produktnavn / Name of product	Produsent eller importør / Manufacturer or importer	Godkj./vurd. / Appr./eval.	Bruksområde / Area of use	Maks. dose / Max. dosage	Merknader/andre stoffer	Status	Godkjennings-nummer	Aktivt stoff
AOB	Offshore Water Management Ltd.	07.07.2014	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Drikkevann, Desinfeksjonsmiddel/Drinking water, Disinfectant	Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat og 0,01 mg/l bromat (WHO)/Max. 0.7 mg/l chlorite and chlorate and 0.01 mg/l bromate (WHO)*		Godkjent / Approved
AMBIO (DES-15%)	AMBIO Ingeniørtjenester AS	26.03.2012	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Vedlikeholdsklorering av drikkevann/Second hand Chlorination of drinking water.			Godkjent / Approved
AMBIO (DES-2%)	DPI Industrier/AMBIO Ingeniørtjenester AS	02.02.2011	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Vedlikeholdsklorering av drikkevann/Second hand Chlorination of drinking water.			Godkjent / Approved
AMBIO (DES-5%)	DPI Industrier/AMBIO Ingeniørtjenester AS	02.02.2011	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Vedlikeholdsklorering av drikkevann/Second hand Chlorination of drinking water.			Godkjent / Approved
ANOLYTE	HL.Skjong	26.06.2020	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Maks. dose 5 mg/l fritt klor/Max. dosage 0.5 ppm free clorine. Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max. 0.7 mg/l chlorite and chlorate		Godkjent / Approved
AnoDes	Anolytech Norge AS	27.02.2023	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Maks. dose 5 mg/l fritt klor/Max. dosage 0.5 ppm free clorine. Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max. 0.7 mg/l chlorite and chlorate		Godkjent / Approved
Anolyte-PC	BWL Miljø AS	11.04.2014	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett, herav lukkede rørsystem. Produksjon av hypoklorsyre ved elektrolyse av salt og vann.	Maskinen doserer 0,1-1 % Anolyte-PC, som gir 0,4-4,6 mg/l fritt klor. Hos sluttbruker skal restklor være mindre enn 0,7 mg/l fritt klor.*		Godkjent / Approved
Apurgo	Apurgo AS	15.11.2022	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Tilsetting av sølv og kobber ved elektrolyse. Gjelder for bruk som beskrevet i søknaden/godkjenningen.	Innholdet av sølv og kobber skal ikke overskride 1,0 mg Cu/l eller 0,1 mg Ag/l. / Det skal sikres mot tilbakeslag på ledningsnettet (jf NS 1717).		Godkjent / Approved
Aquafit Calcium Hypochlorite 65-70%	Permakem AS	18.10.2010	I drikkevannssystemer / In drinking water systems	2-3 g/m3		Godkjent / Approved
Arche chlorine	ARCHE Consortia					Godkjent1 / Approved1	EU-0026816-0000	Aktivt klor frigitt fra klor
AWT Anolyte	Zewo Chemicals AS	07.07.2022	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Maksimum konsentrasjon i drikkevannet på 5 mg/l fritt klor.Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max. 0.7 mg/l chlorite and chlorate (WHO)		Godkjent / Approved
BacSan	Labolo AS	04.11.2022	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Gjelder for bruk som beskrevet i søknaden/godkjenningen.	Innholdet av sølv og kobber skal ikke overskride 1,0 mg Cu/l eller 0,1 mg Ag/l. / Det skal sikres mot tilbakeslag på ledningsnettet (jf NS 1717).		Godkjent / Approved
BIOC41000A	ChampionX	27.04.2021	I drikkevannssystemer offshore og på handelsskip / In drinking water systems offshore	Max dosage 3 ppm		Godkjent / Approved
Bioguard Plus	Wilhelmsen Chemicals AS	26.09.2014	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Til bruk i systemer som produserer drikkevann offshore			Godkjent / Approved
Carela PLUS	Carela GmbH	31.01.2017	Cleaning and disinfection of installations producing potable water onshore and offshore			Godkjent / Approved
Carela BIO	Carela GmbH	31.01.2017	Cleaning and disinfection of installations producing potable water onshore and offshore			Godkjent / Approved
Carela BIOforte	Carela GmbH	31.01.2017	Cleaning and disinfection of installations producing potable water onshore and offshore			Godkjent / Approved
Carela BIO-DES Component 1	Carela GmbH	31.01.2017	Cleaning and disinfection of installations producing potable water onshore and offshore			Godkjent / Approved
Carela BIO-DES Component 2	Carela GmbH	31.01.2017	Cleaning and disinfection of installations producing potable water onshore and offshore			Godkjent / Approved
Caretreat 5 Seawater	Marine Care B.V.	30.01.2012	Korrosjonsinhibitor/biocid for kjølevannsl. / Corrosion inhibitor/biocide for condencers	6 ppm		Godkjent / Approved
Clean Water Tabs	FOOD-Innovatiom AS	30.08.2017	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Maks 1 tabelett (tilsvarende 16,5 g) per 3500 liter vann. Maksimum konsentrasjon aktivt klor i drikkevanet 2ppm (2 mg/L), tilsvarende 4,7 mg tablettmasse per liter drikkevann.		Godkjent / Approved
Clorious2Care	Brenntag Nordic AS	13.03.2019	Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant Til behandling av drikkevann lokalt i bygning/internt fordelingsnett / For treatment of drinking water locally in buildings/internal pipeline network.	Maks. dose 0,5 mg/l /Max. dosage 0.5 ppm. Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max. 0.7 mg/l chlorite and chlorate (WHO)		Godkjent / Approved
Constant Chlor Plus CCP-G	Lonza AG	03.06.2019	Til behandling av drikkevann /For treatment of drinking water Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant	Maks. dose 5 ppm for maks. konsentrasjon på 0,1- 0,2 ppm. Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)./Max dose 5 ppm for max consentration of 0.1- 0.2 ppm. Max. 0,7 mg/l chlorite and chlorate (WHO).		Godkjent / Approved
Destruct AC-82 til generering av klordioksid/for generation of chlorine dioxide	E.C.T. Offshore Service AB, Sverige	26.09.2011	Til behandling av drikkevann /For treatment of drinking water	Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max. 0.7 mg/l chlorite and chlorate (WHO)		Godkjent / Approved
DryOx	Klart vann, 4313 Sandnes	18.03.2014	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Hindrer dannelse av biofilm.	Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max. 0.7 mg/l chlorite and chlorate (WHO)		Godkjent / Approved
Ecas4 Anolyte	Zewo Chemicals AS/ Ecas Quattro S.r.l.	19.12.2019	Desinfeksjonsmiddel, Lokalt i bygninger/internt i fordelingsnett	Maks dose 2 ppm som gir maks kons. i drikkevannet på of 0,7 ppm fritt klor.Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max. 0.7 mg/l chlorite and chlorate (WHO)		Godkjent / Approved
EcasolTM	Trustwater Scandinavia AS	18.10.2010	Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant	Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max. 0.7 mg/l chlorite and chlorate (WHO)		Godkjent / Approved
Enwa Bifipro	Enwa Support AS	26.04.2024	Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant	maksimum konsentrasjon i drikkevannet hos forbruker på 400 μg/l kobber og 40 μg/l sølv		Godkjent / Approved
EPSolve D1	EPSCO Norge AS	17.02.2011	Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant			Godkjent / Approved
EPSolve D2	EPSCO Norge AS	17.02.2011	Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant			Godkjent / Approved
EPSolve HD1	EPSCO Norge AS	17.02.2011	Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant			Godkjent / Approved
ESC Bacsafe 2020	Global Concept MITCO AS	27.04.2022	Desinfeksjonsmiddel, Lokalt i bygninger/internt i fordelingsnett	Maks doseringsmengde 10 µg/l Ag. Konsentrasjonen av Ag i drikkevannet ut til forbruker er maksimalt 0,1 mg/l Ag		Godkjent / Approved
ESC Bacsafe 2017	Global Concept MITCO AS	05.02.2018	Desinfeksjonsmiddel, Lokalt i bygninger/internt i fordelingsnett	Maks dosering 400µg kobber og 40µg sølv pr.liter vann.		Godkjent / Approved
ESC Bacsafe 76	Global Concept MITCO AS	08.06.2017	Desinfeksjonsmiddel, Lokalt i bygninger/internt i fordelingsnett	Maks dosering 400µg kobber og 40µg sølv pr.liter vann.		Godkjent / Approved
Ferrocid 4555	Arcon AS	03.03.2023	Desinfeksjonsmiddel lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	maksimal konsentrasjon i drikkevannet ut til forbruker er 200 mg/l av natrium 250 mg/l av klorid og 0,7 mg/l av både kloritt og klorat		Godkjent / Approved
Freebac	Norsepure AS	18.08.2022	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Standard dosering: 17ppm som H2O2		Godkjent / Approved
GHC Chlor	GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH					Godkjent1 / Approved1	EU-0027044-0000	Aktivt klor frigitt fra klor
Hadex	Hatenboer - Water B.V.	05.05.2017	Drikkevann, Desinfeksjonsmiddel / Potable water, Disinfectant			Godkjent / Approved
hth GRANULAR	Lonza Ltd	06.02.2018	I drikkevannssystemer / In drinking water systems. Følg produsents instruksjoner.	Maks dosering 5 ppm		Godkjent / Approved
Huwa-San AHP 5, Huwa-San AHP 20 and Huwa-San AHP 50	Roam Technology NV	18.04.2024	disinfection of drinking water centrally in and locally in buildings/internal distribution networks	maximum dosage of 15-20 ppm H2O2 and 5-7 ppb Ag and 15-20 ppm H2O2 and maximum 5-7 / ppb Ag in the drinking water provided to the consumers		Godkjent / Approved
ICA	SGI Compliance AS	25.02.2022	Desinfeksjonsmiddel, Lokalt i bygninger/internt i fordelingsnett	Maks dosering 400µg kobber og 40µg sølv pr.liter vann. Maks konsentrasjon i drikkevann 2,0 mg kobber og 0,1 mg sølv pr. liter vann		Godkjent / Approved
IKM CC-500 (klordioksid)	Global Concept MITCO AS	26.06.2020	Desinfeksjonsmiddel, Lokalt i bygninger/internt i fordelingsnett	Anbefalt dosering 0,1-0,5 ppm ClO2). Konsentrasjon av klorat og kloritt skal ligge under 0,7 mg/l i drikkevannet (WHO).*		Godkjent / Approved
Intra Hydrocare	Intracare B.V.					Godkjent1 / Approved1	NO-2022-0236	Hydrogenperoksid
Klarolaks	Last Viking Norway AS	12.07.2024	Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant	maximum dosage (0.2-0.5 ppm) of active components of the product. Konsentrasjon av klorat og kloritt skal ligge under 0,7 mg/l i drikkevannet (WHO).*		Godkjent / Approved
Klorgass	Importør STH Engineering AS (Inrigo AS fra 15.12.18)	20.06.2011	Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant	Konsentrasjon av klorat og kloritt skal ligge under 0,7 mg/l i drikkevannet (WHO).*		Godkjent / Approved
					Godkjent / Approved
Mar 71 Biocide	Wilhelmsen Chemical AS	12.11.2013	Omvendt osmose anlegg / Reverse osmosis plant	1500 ppm		Godkjent / Approved
MB-549	Schlumberger Norge AS	24.08.2018	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. / Produsentens instruksjoner om dose (med maksimum dosering på 7-15 ppm) skal bli fulgt.	Maksimumskonsentrasjon i drikkevannet er 2 g CL2/m3. Konsentrasjon av klorat og kloritt skal ligge under 0,7 mg/l i drikkevannet (WHO).*		Godkjent / Approved
MB-5123	Schlumberger Norge AS	19.10.2011	Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant	10-30 ppm		Godkjent / Approved
Multi ECA	Multi Solutions	05.05.2022	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Konsentrasjonen i drikkevannet ut til forbruker er maksimalt 0,7 mg/l av både kloritt og klorat og av natrium og klorid er maksimalt henholdsvis 200 mg/l og 250 mg/l.		Godkjent / Approved
Membrane 1CC0080-NSK	Membrane srl, Italia	03.07.2014	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. NaOCl løsning			Godkjent / Approved
Natrium hypokloritt	Borregaard AS	15.05.2017	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett			Godkjent / Approved
Natrium hypokloritt	Swire Energy Services AS	06.04.2022	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	the concentrations of sodium and chloride in the drinking water distributed to the consumers are maximally / 200 mg/l and 250 mg/l		Godkjent / Approved
Natriumhypokloritt (6-14 %)	VWR International AS	10.06.2014	Drikkevannsbehandling / Potable water treatment			Godkjent / Approved
Natrium hypokloritt 12-15%	NOS chemicals	08.11 2021	Desinfeksjonsmiddel sentralt på vannverk/ Disinfectant in waterworks	Konsentrasjon av klorat og kloritt skal ligge under 0,7 mg/l i drikkevannet (WHO).*		Godkjent / Approved
Natriumhypokloritt 15%	Permakem AS	11.01.2013	Drikkevannsbehandling / Potable water treatment			Godkjent / Approved
Natriumhypokloritt 15%	Permakem AS	10.08.2023	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	maksimal konsentrasjon i drikkevannet ut til forbruker er 0,05 mg/l fritt klor og 0,7 mg/l av kloritt og klorat		Godkjent / Approved
Necon products - anodic ionisation systems	Aquanoah AS	13.10.2015	Kun til bruk lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Max 40 mg/l Ag og 400 mg/l Cu		Godkjent / Approved
Neuthox® Water disinfection	Danish Clean Water A/S	14.12.2023	locally in buildings/internal distribution network	maximum concentration of 0.3 mg/l active chlorine in the drinking water provided to the consumers, and 0,7 mg/l values of chlorite and chlorate		Godkjent / Approved
Neuthox 100	Sterner AS	24.04.2013	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. / - Anodisk oksidasjon av saltløsningen for å produsere klorforbindelser. Formålet er å redusere biovekst i ledningsnettet og vekst av Legionella. / Disinfectant.	Konsentrasjon av klorat og kloritt skal ligge under 0,7 mg/l i drikkevannet (WHO).*		Godkjent / Approved
NK ACT-10	SGI Compliance AS	14.06.2019	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Aktivator v/prod. av klordioksid/Activator for production of chlorine dioxide	Max. 5 ppm ClO2. Max 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max 0.7 mg/l chlorite and chlorate (WHO)*	Skal brukes sammen med NK-OX8/ To be used together with NK-OX8	Godkjent / Approved
NK OX-8	SGI Compliance AS	14.06.2019	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Desinfeksjonsmiddel / Disinfectant	Max. 5 ppm ClO2. Max 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max 0.7 mg/l chlorite and chlorate (WHO)*	Skal brukes sammen med NK-ACT10/ To be used together with NK-ACT10	Godkjent / Approved
Oxine	European Hygiene Tech. AS	26.06.2020	Desinfeksjon av drikkevann i bygninger/internt fordelingsnett	Klordioksid, maks. dose 0,5 mg/l /max. dosage 0.5 ppm. Maks. 0,7 mg/l kloritt og klorat (WHO)/Max. 0.7 mg/l chlorite and chlorate (WHO)		Godkjent / Approved
Oxitrate - OCDW	Medis Pharmaceuticals AS / http://www.medis.no/	08.07.2022	Kun til bruk i bygning/internt fordelingsnett. Elektrolyse av saltholdig vann. / - Utstyr for å produsere desinfek-sjonsmidel lokalt, f.eks i en næ-ringsmiddelbedrift. / Disinfectant	Doseringen på 0,1-0,3 % må ikke føre til mer kloritt og klorat i drikkevann enn 0,7 mg/l.		Godkjent / Approved
Oxyl-Pro	Chemiteq Limited	14.03.2016	Penetrate and break up biological deposits such as biofilm, due to the oxidising effect of the hydrogen peroxide.			Godkjent / Approved
Oxyl-Pro Clean	Chemiteq Limited	09.06.2016	Cleaner and disinfectant.	Please see IFU		Godkjent / Approved
PPC Chlorine Liquid	Vynova PPC SAS					Godkjent1 / Approved1	EU-0027045-0000	Aktivt klor frigitt fra klor
RIBO 3	Brenntag Nordic AS	29.04.2022	Desinfeksjonsmiddel sentralt på vannverk /Disinfectant centrally in waterworks	Konsentrasjon av klorat og kloritt skal ligge under 0,7 mg/l og konsentrasjonen av bromat skal ligge under 0,01 mg/l i drikkevannet (WHO).		Godkjent / Approved
RIBO 15	Brenntag Nordic AS	15.01.2020	Desinfeksjonsmiddel sentralt på vannverk /Disinfectant centrally in waterworks	Doser slik at dosen er 0.2-0.3 g/m3 i drikkevannet./ Adapt dose to a chlorine level of 0.2-0.3 g/m3 in the water supply. Konsentrasjon av klorat og kloritt skal ligge under 0,7 mg/l i drikkevannet (WHO).		Godkjent / Approved
Salttabletter Marina Plus	Klart Vann AS	31.01.2020	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Doser slik at dosen ut til forbruker er maks. 5 mg Cl2/l. Konsentrasjon av klorat og kloritt skal ligge under 0,7 mg/l i drikkevannet (WHO).		Godkjent / Approved
Sanosil S015 Ag	Sanosil Norge AS	18.01.2017	Desinfeksjon av drikkevann i bygninger/internt fordelingsnett	Doseringsmengde: Maks 30 ppm H2O2, maks 10 ppb Ag. Konsentrasjon i drikkevannet: maks 15-20 ppm H2O2, maks 5-7 ppb Ag.		Godkjent / Approved
Sanosil Super 25Ag	Sanosil Norge AS	18.01.2017	Desinfeksjon av drikkevann i bygninger/internt fordelingsnett	Doseringsmengde: Maks 30 ppm H2O2, maks 10 ppb Ag. Konsentrasjon i drikkevannet: maks 15-20 ppm H2O2, maks 5-7 ppb Ag.		Godkjent / Approved
Sojitz family	SOJITZ EUROPE GmbH					Godkjent1 / Approved1	NO-2023-0242	Aktivt klor frigitt fra kalsiumhypokloritt
Statoils egenproduserte hypokloritt	Statoil ASA	24.06.2016	Egenprodusert hypokloritt tilsettes installasjonens sjøvannssystem.	0,1-0,5 mg/l hypkloritt/ hypobromitt		Godkjent / Approved
Titan Hypo (natriumhypokloritt)	Lilleborg as	05.12.2017	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett

* 28. august 2018: Merk at det ligger et forslag om endret verdi til 0,25 mg/l for henholdsvis klorat eller kloritt i revidert drikkevannsdirektiv.
1 Produktet er godkjent av Miljødirektoratet. For mer informasjon se		Miljødirektoratets side for Godkjente biocidprodukter i Norge
Mattilsynet forutsetter at produktene er i henhold til norsk kjemikalielovgivning, inkludert biocidforskriften, som forvaltes av Miljødirektoratet.

## Avleiringshemmere
Godkjente vannbehandlingskjemikalier
Approved chemical products for drinking water treatment			Godkjenning/vurdering er snart 10 år gammel (farget)
Godkjent / Approved betyr at produktet er godkjent av Mattilsynet			Approval is soon 10 years old
Vurdert / Evaluated betyr at produktet er vurdert av Folkehelseinstituttet til ikke å være helseskadelig gjennom drikkevannet
Produktene skal brukes i overensstemmelse med bruksanvisning, som skal være i overensstemmelse med opplysningene gitt i søknaden. Produktet skal ikke ha negative effekter på kvaliteten av drikkevannet. Kun nødvendige doser av produktet benyttes.

GRUPPE/GROUP:	AVLEIRINGSHEMMERE/SCALE INHIBITORS
Produktnavn / Name of product	Produsent eller importør / Manufacturer or importer	Godkj./vurd. / Appr./eval.	Bruksområde / Area of use	Maks. dose / Max. Dosage	Status
Alpacon Altreat 400	Alfa Laval Nordic AS	05.03.2024	Desalination units for sea water and evaporators offshore		Godkjent / Approved
Ameroyal	Drew Marine	11.08.2017	Evaporatorer / Evaporators		Vurdert / Evaluated
AXAL PRO	GC Rieber Salt AS	26.10.2016	Lokalt i byggninger/intrent fordelingsnett	Max løslighet; 359 g/L	Godkjent / Approved
Caretreat 1 Evaporator	Marine Care B.V.	30.01.2012	Evaporatoranlegg / Evaporators	60 ml/ton	Vurdert / Evaluated
EnergiPlus 115	Arcon AS	23.05.2017	Lokalt i bygninger/internt i fordelingsnett.		Godkjent / Approved
Energiplus 116	Arcon AS	11.08.2023	lokalt i bygninger/internt fordelingsnett.	0,1-0,15 l/m3	Vurdert / Evaluated
EnergiPlus 120	Arcon AS	15.05.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett		Godkjent / Approved
Energi TM20	Arcon AS	09.06.2016	Direkte i matevannstank før kjele, lokalt i bygninger/internt fordelingsnett. / Feedwater/boilers in steam installations	Anbefalt tilsetningsmengde: 150-300 mg/L kjelvann	Godkjent / Approved
Flocon 135	Algol Chemicals	04.11.2013	Omvendt osmose-anlegg / Reverse osmosis plant		Vurdert / Evaluated
HDC-ASI-ECO1	Hatenboer Water B.V.	09.09.2014	Revers osmose membraner og nanofilter membraner / Reverse osmosis membranes and nanofiltration membranes		Vurdert / Evaluated
HDC-ASI-ECO2	Hatenboer Water B.V.	09.09.2014	Revers osmose membraner og nanofilter membraner / Reverse osmosis membranes and nanofiltration membranes		Vurdert / Evaluated
Hydro-X E10 Super	Hydro-X A/S	04.12.2014	Til bruk i dampkjeler i næringsmiddelindustrien	Max dosering: 0,1 L/m3 for bløtgjort vann og 0,025 L/m3 for RO-vann	Godkjent / Approved
Hydro-X Kedelstenvæske	Hydro-X A/S	04.12.2014	Til bruk i dampkjeler i næringsmiddelindustrien	Max dosering: 0,04 L/m3 for bløtgjort vann og 0,01 L/m3 for RO-vann	Godkjent / Approved
IKM A-270F	Global Concept MITCO AS	05.12.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	maks 250 ml/m3 vann inn på systemet	Godkjent / Approved
IKM A-853F	Global Concept MITCO AS	05.12.2017	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	maks 50 ml/m3 vann inn på systemet	Godkjent / Approved
IKM LB-456 H	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-456 K	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-456 N	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-456 O	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
IKM LB-457 N	Global Concept MITCO AS	10.02.2022	Dampanlegg i næringsmiddelindustri/ Steam installations in food industry		Godkjent / Approved
MEMB00589A	ChampionX	11.08.2023
Membrane 1CC0200-NSK	Membrane srl, Italia	21.05.2014	Omvendt osmose anlegg / Reverse osmosis plant		Vurdert / Evaluated
Multi ECA	Multi Solutions	05.05.2022	Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Konsentrasjonen i drikkevannet ut til forbruker er maksimalt 0,7 mg/l av både kloritt og klorat og av natrium og klorid er maksimalt henholdsvis 200 mg/l og 250 mg/l.	Godkjent / Approved
Necon products - anodic ionisation systems	Aquanoah AS	13.10.2015	Kun til bruk lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Max 40 mg/l Ag og 400 mg/l Cu	Godkjent / Approved
NovoTraqua® 791	Novochem Water Treatment B.V.	06.03.2015	Revers osmose membraner og nanofilter membraner / Reverse osmosis membranes and nanofiltration membranes		Vurdert / Evaluated
NovoTraqua® 792	Novochem Water Treatment B.V.	06.03.2015	Revers osmose membraner og nanofilter membraner / Reverse osmosis membranes and nanofiltration membranes		Vurdert / Evaluated
Permatreat PC-191	Nalco Champion	09.09.2015	Scale inhibition of the fresh water generation system	10 ppm	Godkjent / Approved
RO Scale Control	Wilhelmsen Chemical AS	12.11.2013	Omvendt osmose anlegg / Reverse osmosis plant	15 mls/m3 flow rate	Godkjent / Approved
SCAL16075A	ChampionX	12.10.2022	Evaporatoranlegg / Evaporators		Vurdert / Evaluated
SI-4470	Schlumberger Norge AS	15.05.2018	Drikkevannsanlegg offshore/ råvann	Max dosering: 5-10 ppm	Godkjent / Approved
SI-4544	Schlumberger Norge AS	10.04.2014	Evaporatoranlegg og omvendt osmoseanlegg / Evaporators and Reverse osmosis plants	5 ppm	Vurdert / Evaluated
Vaptreat	Wilhelmsen Chemicals AS	05.10.2017	Lokalt bruk	Maks 30ml per m3 produsert vann	Godkjent / Approved
Versalis e‐scin CA62FD_R	Versalis S.p.A.	26.03.2018	Reverse osmosis/Nanofiltration application		Godkjent / Approved

Mattilsynet forutsetter at produktene er i henhold til norsk kjemikalielovgivning, som forvaltes av Miljødirektoratet.

## Annet
Godkjente vannbehandlingskjemikalier
Approved chemical products for drinking water treatment			Godkjenning/vurdering er snart 10 år gammel (farget)
Godkjent / Approved betyr at produktet er godkjent av Mattilsynet			Approval is soon 10 years old
Vurdert / Evaluated betyr at produktet er vurdert av Folkehelseinstituttet til ikke å være helseskadelig gjennom drikkevannet
Produktene skal brukes i overensstemmelse med bruksanvisning, som skal være i overensstemmelse med opplysningene gitt i søknaden. Produktet skal ikke ha negative effekter på kvaliteten av drikkevannet. Kun nødvendige doser av produktet benyttes.

GRUPPE / GROUP:	ANDRE PRODUKTER / MISC. PRODUCTS
Produktnavn / Name of product	Produsent eller importør / Manufacturer or importer	Godkj./vurd. / Appr./eval.	Bruksområde / Area of use	Maks. dose / Max. dosage	Status
AG Saltkrystaller 5-15	Alfsen og Gunderson AS	30.01.2014	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers		Godkjent / Approved
Altech Salttabletter	Brødrene Dahl AS	08.09.2020	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Godkjent / Approved
AMBIO Natriumbisulfitt	AMBIO AS	01.02.2022	Deklorinering i drikkevannsystemer offshore/Dechlorination in drinking water systems offshore		Godkjent / Approved
Esco PDV salt	Saltimport AS	02.02.2012	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers		Godkjent / Approved
Esco Regenit salt-tabletter	Saltimport AS	02.02.2012	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers		Godkjent / Approved
Ineos Hydrosoft salt-tabletter	Saltimport AS	02.02.2012	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers		Godkjent / Approved
Ineos PDV salt	Saltimport AS	02.02.2012	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers		Godkjent / Approved
KALIUMPERMANGANAT AQUOX TEKNISK	Brenntag Nordic AS	14.12.2023	oxidation of mainly iron and manganese		Godkjent / Approved
Membrane 1CC0100-NSK	Membrane srl, Italia	11.04.2014	Deklorinering i drikkevannsystemer/Dechlorination in drinking water systems		Vurdert / Evaluated
Nalco 7408	Nalco Champion	26.08.2015	Indirect contact with fresh water, used at the fresh water generation system offshore.	30 ppm	Godkjent / Approved
Natriumbisulfit	PERMAKEM/Clariant Oil Services	20.12.2010	Deklorinering i drikkevannsystemer/Dechlorination in drinking water systems		Vurdert / Evaluated
OSCV16351A	ChampionX	04.01.2024	removal of free chlorine in freshwater production systems offshore centrally in water works and locally in buildings	Maks dose: 50 ppm / Maks kons. til forbruker: <0.3 ppm	Godkjent / Approved
RO Bisulphite	Wilhelmsen Chemical AS	10.04.2014	Deklorinering i drikkevannsystemer/Dechlorination in drinking water systems		Vurdert / Evaluated
Salt PDV (Natriumklorid)	Solberg Industri AS	30.07.2019	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers		Godkjent / Approved
Salt Pillow Tablets for Water Softening	Norsk Pumpeservice AS	29.06.2020	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers	Sentraltpå vannverk og lokalt i bygninger/internt fordelingsnett
Salttabletter Marina Plus	Klart Vann AS	31.01.2020	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers		Godkjent / Approved
Salttabletter til vannbehandling	Solberg Industri AS	04.07.2019	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers		Godkjent / Approved
Salttabletter	Solberg Industri AS	09.06.2023	Regenerering av ionebyttere/ Regeneration of ion exchangers	Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Godkjent / Approved
Salttabletter	Arcon AS	13.12.2017	Regenerering av ionebyttere i avherdingsfilter/ Regeneration of ion exchangers.		Vurdert / Evaluated
WT-1086	Schlumberger Production Techonology	16.08.2017		Lokalt i bygninger/internt fordelingsnett	Godkjent / Approved

Mattilsynet forutsetter at produktene er i henhold til norsk kjemikalielovgivning, som forvaltes av Miljødirektoratet.